福建工程学院保卫处

闽工院〔2017〕保7号

关于做好上级部门对高层建筑消防安全综合治理

情况进行督查检查的实施方案

各相关部门：

接闽侯县消防大队电话通知，由公安部消防局领导带队的高层建筑消防安全综合治理情况督查组，初拟于9月21日（星期四）到学校进行消防安全督查检查（具体时间及行程安排待定）。为做好迎检工作，特制定方案如下：

一、督查内容

1.落实主体责任情况。重点是：（1）高层公共建筑是否明确各产权单位、委托管理单位以及各经营主体、使用单位各自应承担的消防安全责任，是否推行专职消防安全经理人制度；（2）高层住宅建筑是否落实物业服务企业对管理区域的共同消防设施进行维护管理，是否推行“楼长”制度；（3）高层建筑管理单位是否开展日常防火检查巡查，是否每半年组织一次消防安全培训和消防演练。

2.完善建筑消防设施情况。重点是：（1）对消防设施缺失的，是否结合改建扩建工程，按标准增补，对消防设施损坏的，是否按期整改修复，并落实维保制度；（2）对疏散楼梯数量不足的，是否采取增设室外疏散楼梯等措施；（3）对电缆井、管道井以及电缆桥架封堵缺失或不严密的，是否使用防火封堵材料严密封堵。

3.畅通安全通道情况。重点是：（1）是否全面清理疏散楼梯、疏散走道堆放的杂物以及违规停放、充电的电动车；（2）疏散楼梯间防火门损坏或拆除的，是否及时维修安装，应急照明和疏散指示标志是否完好有效；（3）超高层建筑避难层（间）是否被占用。

4.落实物防技防情况。重点是：(1)老旧高层住宅建筑是否在公共区域设置火灾应急广播，安装简易喷淋设施和电气火灾监控装置；（2）是否将设有自动消防设施的高层建筑联入已建成使用的消防远程监控系统。

5.建强微型消防站情况。重点是：（1）是否建立集防火、灭火、宣传于一体的微型消防站，配齐人员必要的装备器材，达到“三知四会一联通”要求；（2）是否与辖区公安消防队开展联勤联训。

6.管控外墙保温材料情况。重点是：对违规采用易燃可燃外保温材料的高层建筑，是否采取严格管控措施，组织拆除或更换；未拆除前，是否严格落实火灾防范措施。

二、任务分工

1.武装保卫部（处）：为此次迎检工作牵头协调部门，负责落实高层建筑物防技防和学校微型消防站建设；组织行政楼消防器材检查，畅通消防安全通道；修复各单位上报损坏的消防设施；协调上街消防中队组织微型消防站人员应急拉动训练；协调神州金山物联网科技（上海）有限公司做好学校智慧消防云平台后台维护和系统功能现场介绍；草拟学校消防安全工作情况汇报材料。

2.校长办公室：负责协调参加陪同的学校领导。

3.宣传部：负责提供学校概况音像介绍片；搞好检查过程中的摄（录）像保障，做好宣传报道工作。

4.学生工作部（处）：负责督促校聘物业企业组织学生宿舍A3、B1、B2楼消防器材检查，上报消防设施设备损坏情况，保证各楼层消防安全门处于关闭状态（严禁锁闭）；提供今年易班开展学生安全教育基本情况。

5.教务处：提供今年实验室安全大检查基本情况。

6.基建处：负责组织学生宿舍A3、B1、B2楼、行政大楼和公教2号楼外墙保温材料排查；做好在建研究生公寓的消防安全隐患排查整治。

7.后勤处：负责组织对电缆井、管道井进行检查；督促校聘物业企业全面清理学校高层建筑疏散楼梯、疏散走道堆放的杂物以及违规停放、充电的电动车；明确A3、B1、B2楼、行政大楼和公教2号楼“楼长”（由物业公司管理人员担任）人员；落实6名物业人员参加微型消防站；提供近三年来用于消防维修等用于消防安全方面的经费数据。

8.图书馆。负责组织图书馆消防器材检查，上报消防设施设备损坏情况，保证各楼层消防安全门处于关闭状态（严禁锁闭）；清理疏散楼梯、疏散走道堆放的杂物以及违规停放、充电的电动车，畅通消防安全通道。

三、完成时限

请各相关部门在9月19日上午下班前、9月19日下午下班前，分别将各高层建筑“楼长”和参加微型消防站人员名单、所提供材料和数据报保卫处；9月20日下午下班前，请各相关部门完成高层消防安全排查并报告相关情况。

保卫处联系人：夏孝清，联系电话：22863119，qq邮箱2544778698.

保卫处

2017年9月18日

抄送：校长办公室、宣传部、学生工作部（处）、教务处、

基建处、后勤管理处、图书馆。

福建工程学院保卫处               2017年9月18日 印发