福建理工大学文件

福工大保卫〔2023〕2号

关于印发《福建理工大学消防安全管理规定》等两份文件的通知

各部门、各单位：

《福建理工大学消防安全管理规定》《福建理工大学校园交通安全管理办法》两份文件已经校长办公会议审议通过，现予以印发，请认真遵照执行。

附件：1.福建理工大学消防安全管理规定

2.福建理工大学校园交通安全管理办法

福建理工大学

2023年10月18日

福建理工大学消防安全管理规定

第一章  总 则

第一条 为加强学校消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障师生员工生命财产和学校财产安全，根据《中华人民共和国消防法》，《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》，教育部、公安部《高等学校消防安全管理规定》，《福建省人民政府办公厅关于印发福建省消防安全责任制实施办法的通知》，省委教育工委、省教育厅《福建省高等学校学生宿舍消防安全管理规定 》《福建省学校消防安全标准化管理指引》2021等文件精神，结合学校实际，对原消防安全管理规定进行重新修订。

第二条 消防安全工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，按照“学校统一领导、部门依法监督、单位全面负责、师生积极参与”的原则，坚持党政同责、一岗双责、谁主管谁负责、失职追责，实行逐级防火安全责任制。学校党政主要负责人是学校消防安全工作的责任人，对全校的消防安全工作全面负责；分管学校消防工作的校领导是消防安全管理人，协助消防安全责任人负责消防安全工作；各二级责任单位党政主要负责人是本单位消防安全工作的第一责任人，对本单位（部门）的消防安全工作全面负责。

第三条 学校设立消防安全工作领导小组，由校长任组长，分管消防安全工作的校领导任副组长，负责统筹规划和组织实施消防安全工作。消防安全工作领导小组下设办公室，挂靠武装部·保卫部，负责校园消防安全的日常工作。

第四条 各单位、各部门要成立消防安全工作小组。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位消防安全责任人。

第五条 消防安全工作实行领导包干责任制。各级领导要把消防安全工作摆在重要议事日程，将消防工作作为年度工作计划、检查、总结和评比的一项重要内容。各单位、各部门负责人都要签订年度消防安全工作责任书，对所管部门、单位范围负有消防安全的领导责任。

第六条 各单位、各部门及全体师生员工都有保护消防设施、预防火灾、报告火警和扑救初起火灾等维护消防安全的义务。

第二章  学校消防安全责任

第七条 学校党政主要负责人是学校消防安全责任人，全面负责学校消防安全工作，履行下列消防安全职责：

（一）贯彻落实消防法律、法规和规章，批准实施学校消防安全责任制、学校消防安全管理制度；

（二）批准消防安全年度工作计划、年度经费预算，定期召开学校消防安全工作会议；

（三）提供消防安全经费保障和组织保障；

（四）督促开展消防安全检查和重大火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（五）依法建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作；

（六）与学校二级单位和部门负责人签订消防安全责任书；

（七）组织制定灭火和应急疏散预案；

（八）法律、法规规定的其他消防安全职责。

第八条 分管学校消防安全的校领导是学校消防安全管理人，履行下列消防安全职责：

（一）组织制定学校消防安全管理制度，组织、实施和协调校内各单位的消防安全工作；

（二）组织制定消防安全年度工作计划；

（三）审核消防安全工作年度经费预算；

（四）组织实施消防安全检查和火灾隐患整改；

（五）督促落实消防设施、器材的维护、维修及检测,确保其完好有效，确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

（六）组织管理志愿消防队等消防组织；

（七）组织开展师生员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

（八）协助学校消防安全责任人做好其他消防安全工作。

其他校领导在分管工作范围内对消防工作负有领导、监督、检查、教育和管理职责。

第九条 武装部·保卫部负责对学校的消防工作实施监督管理，是学校负责日常消防安全工作的职能部门，履行下列消防安全职责：

（一）拟订学校消防安全年度工作计划、年度经费预算，拟订学校消防安全责任制、灭火和应急疏散预案等消防安全管理制度，并报学校消防安全责任人批准后实施；

（二）监督检查校内各单位消防安全责任制的落实情况；

（三）按规定配置消防设施、器材，监督检查消防设施、器材的使用与管理，以及消防基础设施的运转情况，定期组织检验、检测和维修；

（四）确定学校消防安全重点单位（部位）并监督指导其做好消防安全工作；

（五）配备消防控制室的消防值班人员，制定值班岗位职责，做好监督检查工作；

（六）监督检查有关单位做好易燃易爆等危险品的储存、使用和管理工作，审批校内各单位动用明火作业；

（七）开展消防安全教育培训，组织消防演练，普及消防知识，提高师生员工的消防安全意识、扑救初起火灾和自救逃生技能；

（八）定期对志愿消防队、消防救援协会等消防组织进行消防知识和灭火技能培训；

（九）推进消防安全技术防范工作，做好技术防范人员上岗培训工作；

（十）受理学校、校内各单位和驻校内其他单位在校内新建、扩建、改建及装饰装修工程和公众聚集场所投入使用、营业前消防行政许可审批后的校内备案，或者备案手续的校内备案审查工作；督促有关部门或单位及时向公安消防机构进行消防验收申报；参与建设工程的消防设计审核、消防验收工作；负责公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查的组织工作；

（十一）建立健全学校消防工作档案及消防安全隐患台账；

（十二）按照工作要求上报有关信息数据；

（十三）协助公安机关消防机构调查处理火灾事故，协助有关部门做好火灾事故处理及善后工作。

第十条 党委办公室·校长办公室履行下列消防安全职责：

（一）负责学校消防安全信息的上报工作；

（二）负责学校日常和节假日值班的安排工作；

（三）负责校领导办公室、学校会议室、机要室和档案室等重点部位的消防安全管理工作；

（四）协助分管校领导做好学校消防安全事故的抢救和善后处理的协调工作。

第十一条 后勤管理处履行下列消防安全职责：

（一）负责学校用电线路的检查、维修，做好安全用电管理工作，防止火灾事故发生；

（二）负责学校消防供水管网的维护，保障消防供水正常；

（三）制定并落实本部门责任范围内的消防安全管理制度和消防安全操作规程，确保消防安全责任制和各项消防安全措施的落实；

（四）建立本部门消防安全考核、奖惩制度；

（五）定期对本部门责任范围内重点要害部位进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

（六）对配置在本部门责任范围内的消防设施（器材）、安全疏散指示标志和应急照明设施进行经常检查，确保其完好有效；

（七）督促校聘物业、餐饮公司按合同要求落实消防安全检查和每日防火巡查，建立志愿消防队伍，定期开展消防知识和灭火技能培训；

（八）负责校园商业网点的消防安全的检查与督促工作；

（九）负责对本部门管辖住宅楼宇及外来用工人员的消防安全管理工作；

（十）做好由本部门负责的新建、扩建、改建及装饰装修工程向学校消防安全管理部门的报备工作；

（十一）按照规定的程序与措施会同武装部·保卫部处置火灾事故。

第十二条 学生工作部履行下列消防安全职责：

（一）会同武装部·保卫部制定全校学生消防安全教育计划，并负责指导督促各二级学院组织实施；

（二）负责按学生宿舍分区建立由学生参加的志愿消防组织，并做好培训工作；

（三）负责制订学生宿舍消防应急预案，会同各二级学院定期进行消防灭火和应急疏散预案演练；

（四）指导各二级学院开展经常性的学生宿舍消防安全教育；

（五）督促校聘物业公司落实学生宿舍消防安全检查和每日防火巡查，畅通疏散通道和安全出口，统计上报消防设施（器材）、安全疏散指示标志和应急照明设施损坏情况，及时纠正各种消防违章行为；

（六）会同武装部·保卫部处置学生宿舍火灾事故。

第十三条 宣传部履行下列消防安全职责：

（一）充分利用学校的宣传媒体做好消防安全的宣传教育工作；

（二）负责学校广播电台工作场所的消防安全工作。

第十四条 基建处履行下列消防安全职责：

（一）负责校内新建、改建、扩建工程消防设计的上报审批和消防验收组织工作；

（二）做好由本部门负责的新建、扩建、改建及装饰装修工程向学校消防安全管理部门的报备工作；

（三）负责校内在建工程建筑物及其附属设施的消防安全检查，督促承建单位对消防安全隐患进行排除；

（四）负责督促施工单位做好在建工程和外来用工人员的消防安全管理工作。

第十五条 实验室建设与设备管理处·测试中心履行下列消防安全职责：

（一）负责主持实验室消防安全管理规章制度的制定和实验室安全事故应急预案，督促各教学单位制定保障实验安全的操作规程及消防安全管理制度，确保实验室消防安全管理有章可循；

（二）负责学校实验室安全管理工作的统筹管理和协调，检查监督各教学单位的实验室安全相关工作及规章制度的落实情况。

（三）会同学校安全保卫部门组织并指导教学单位开展实验室安全宣传教育、业务培训、应急处置能力建设工作。

（四）会同学校安全保卫部门制定学校实验室消防安全防范措施，并予以落实；

（五）会同学校有关部门对学校实验室的消防安全情况进行定期和不定期检查，发现问题及时反馈有关部门予以解决。

（六）会同武装部·保卫部处置学校实验室火灾事故。

第十六条 校聘物业服务公司履行下列消防安全职责：

（一）按照合同约定提供消防安全防范服务，对管理区域内的消防器材、设施和疏散通道、安全出口、消防车通道进行巡查检查和维护管理，做好检查记录，及时劝阻和制止违规行为，发现问题迅速反馈有关部门予以解决；

（二）建立志愿消防队伍，完善火情应急处置预案，开展经常性消防安全教育、培训及演练；

（三）加强日常值班和防火巡查，遇有火情第一时间组织力量扑救并立即上报武装部·保卫部和后勤管理处。

第十七条 其它部门按“谁主管、谁负责”和“一岗双责”的原则，对其职责范围内的消防安全工作承担相应的责任。

第三章  重要部位消防安全责任

第十八条 行政办公楼的消防安全责任

（一）消防安全责任主体：武装部·保卫部

（二）消防安全职责：

1.落实学校的消防安全管理规定，结合行政办公楼的实际制定并落实消防安全制度和消防安全操作规程；

2.落实行政办公楼各机关部门的消防安全责任；

3.定期对行政办公楼进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

4.按规定对配置在行政办公楼的消防设施、消防器材进行经常检查、确保其完好有效；

5.按规定对行政办公楼的安全疏散指示标志和应急照明设施进行经常检查，确保其完好有效，并保障疏散通道、安全出口畅通；

6.按照规定的程序与措施处置行政办公楼的火灾事故。

第十九条 学生宿舍的消防安全责任

（一）消防安全责任主体：学生工作部

（二）消防安全职责：

1.落实学校的消防安全管理规定，结合学生宿舍实际制定并落实学生宿舍的消防安全制度和消防安全操作规程，确保消防安全责任制和各项消防安全措施的落实；

2.建立学生宿舍的消防安全考核、奖惩制度；

3.负责按学生宿舍分区建立由学生参加的志愿消防队，并做好培训工作；

4.负责制订学生宿舍消防应急预案，定期进行消防灭火和应急疏散预案演练；

5.会同各二级学院开展经常性的学生宿舍消防安全教育；

6.督促校聘物业公司按规定对配置在学生宿舍的消防器材、安全疏散指示标志、应急照明设施和电气设备进行经常检查、确保其完好有效，加强日常防火巡查，做好检查记录，并保障疏散通道、安全出口畅通，发现火灾立即组织扑救和疏散学生；

7.按照规定的程序与措施处置学生宿舍火灾事故。

第二十条 公共教学楼的消防安全责任

（一）消防安全责任主体：后勤管理处

（二）消防安全职责：

1.落实学校的消防安全管理规定，结合公共教学楼的实际制定并落实消防安全制度和消防安全操作规程，确保消防安全责任制和各项消防安全措施的落实；

2.定期对公共教学楼进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

3.按规定对配置在公共教学楼的消防设施、消防器材进行经常检查、确保其完好有效；

4.按规定对公共教学楼的安全疏散指示标志和应急照明设施进行经常检查，确保其完好有效，并保障疏散通道、安全出口畅通；

5.按照规定的程序与措施处置公共教学楼的火灾事故。

第二十一条 图书馆楼的消防安全责任

（一）消防安全责任主体：图书馆

（二）消防安全职责：

1.落实学校的消防安全管理规定，结合图书馆的实际制定并落实消防安全制度和消防安全操作规程，确保消防安全责任制和各项消防安全措施的落实；

2.建立图书馆的消防安全考核、奖惩制度；

3.定期对图书馆楼进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

4.负责制订图书馆的消防应急预案，定期进行消防灭火和应急疏散预案演练；

5.建立图书馆的志愿消防队，开展经常性的消防安全教育、培训及演练；

6.按规定对配置在图书馆的消防设施、消防器材进行经常检查、确保其完好有效；

7.按规定对图书馆的安全疏散指示标志和应急照明设施进行经常检查，确保其完好有效，并保障疏散通道、安全出口畅通；

8.按照规定的程序与措施处置图书馆的火灾事故。

第二十二条 二级学院教学（实验、办公）楼（室）的消防安全责任

（一）消防安全责任主体：各二级学院

（二）消防安全职责：

1.落实学校的消防安全管理规定，结合本学院实际制定并落实本学院的消防安全制度和消防安全操作规程，确保消防安全责任制和各项消防安全措施的落实；

2.建立本学院的消防安全责任考核、奖惩制度；

3.建立本学院的志愿消防队，开展经常性的消防安全教育、培训及演练；

4.负责制订本学院的消防应急预案，定期进行消防灭火和应急疏散预案演练；

5.定期对本学院教室、实验室、行政办公室等进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

6.按规定做好本学院责任范围内的消防设施、器材检查管理工作，确保其完好有效；

7.按规定做好本学院责任范围内的安全疏散指示标志和应急照明设的施检查管理工作，确保其完好有效，并保证疏散通道、安全出口畅通；

8.新建、扩建、改建及装饰装修工程报学校消防安全管理部门备案；

9.按照规定的程序与措施处置火灾事故。

第二十三条 网络中心、电教中心、计算机中心的消防安全责任

（一）消防安全责任主体：信息化建设与管理中心

（二）消防安全职责：

1.落实学校的消防安全管理规定，结合实际制定并落实消防安全制度和消防安全操作规程，确保消防安全责任制和各项消防安全措施的落实；

2.建立本单位的消防安全考核、奖惩制度；

3.负责制订本单位的消防应急预案，定期进行消防灭火和应急疏散预案演练；

4.建立本单位的志愿消防队，开展经常性的消防安全教育、培训及演练；

5.定期进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

6.按规定做好责任范围内的消防设施、器材检查管理工作，确保其完好有效；

7.按规定做好安全疏散指示标志和应急照明设施的检查管理工作，确保其完好有效，并保证疏散通道、安全出口畅通；

8.按照规定的程序与措施处置网络中心、电教中心、计算机中心的火灾事故。

第二十四条 食堂、餐厅的消防安全责任

（一）消防安全责任主体：后勤管理处

（二）消防安全职责：

1.落实学校的消防安全管理规定，结合实际制定并落实消防安全制度和消防安全操作规程，确保消防安全责任制和各项消防安全措施的落实；

2.定期对食堂、餐厅进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

3.按规定对配置在食堂、餐厅的消防设施、消防器材进行经常检查、确保其完好有效；

4.按规定对食堂、餐厅的安全疏散指示标志和应急照明设施进行经常检查，确保其完好有效，并保障疏散通道、安全出口畅通；

5.按照规定的程序与措施处置食堂、餐厅的火灾事故。

第二十五条 校档案室、机要室的消防安全责任

（一）消防安全责任主体：党委办公室·校长办公室

（二）消防安全职责：

1.落实学校的消防安全管理规定，结合档案室、机要室的实际制定并落实消防安全制度和消防安全操作规程，确保消防安全责任制和各项消防安全措施的落实；

2.定期对校档案室、机要室进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

3.按规定对配置在校档案室、机要室的消防器材进行经常检查、确保其完好有效；

4.按照规定的程序与措施校档案室、机要室的火灾事故。

第二十六条 财务室的消防安全责任

（一）消防安全责任主体：计划财务处

（二）消防安全职责：

1.落实学校的消防安全管理规定，结合实际制定并落实消防安全制度和消防安全操作规程，确保消防安全责任制和各项消防安全措施的落实；

2.定期对财务室进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

3.按规定对配置在财务室的消防器材进行经常检查、确保其完好有效；

4.按照规定的程序与措施处置财务室的火灾事故。

第二十七条 校广播电台的消防安全责任

（一）消防安全责任主体：党委宣传部

（二）消防安全职责：

1.落实学校的消防安全管理规定，结合广播电台的实际制定并落实消防安全制度和消防安全操作规程，确保消防安全责任制和各项消防安全措施的落实；

2.定期对广播电台的工作场所进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

3.按规定对配置在广播电台的消防器材进行经常检查、确保其完好有效；

4．按照规定的程序与措施处置广播电台的火灾事故。

第二十八条 学生社团、学生活动中心的消防安全责任

（一）消防安全责任主体：校团委

（二）消防安全职责：

1.落实学校的消防安全管理规定，结合实际制定并落实消防安全制度和消防安全操作规程，确保消防安全责任制和各项消防安全措施的落实；

2.负责制订学生社团和学生活动中心的消防应急预案，定期进行消防灭火和应急疏散预案演练；

3.定期对学生社团、学生活动中心进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

4.按规定对配置在学生社团、学生活动中心的消防设施、消防器材进行经常检查、确保其完好有效；

5．按规定对学生社团、学生活动中心的安全疏散指示标志和应急照明设施进行经常检查，确保其完好有效，并保障疏散通道、安全出口畅通；

6．做好由团委和学生社团组织的大型活动的消防安全管理，确保活动安全；

7．按照规定的程序与措施处置学生社团、学生活动中心的火灾事故。

第二十九条 校办产业的消防安全责任

（一）消防安全责任主体：资产经营有限公司

（二）消防安全职责：

1.落实学校的消防安全管理规定，结合实际制定资产经营有限公司消防安全管理规章制度，督促资产经营有限公司层层落实消防安全责任制和各项消防安全管理措施；

2.定期对资产经营有限公司的厂房、办公楼（室）和生产过程的消防安全情况进行检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

3.负责制订校办企业消防应急预案，定期进行消防灭火和应急疏散预案演练；

4.督促资产经营有限公司建立志愿消防队，开展经常性的消防安全教育、培训及演练；

5.督促资产经营有限公司按规定配置消防设施、器材，并进行经常检查，确保其完好有效；

6.负责资产经营有限公司外来用工人员的消防安全管理工作；

7.按照规定的程序与措施处置资产经营有限公司的火灾事故。

第三十条 驻校非校办企业消防安全责任

（一）消防安全责任主体：新技术研究院

（二）消防安全职责：驻校非校办企业的消防安全职责参照校办产业规定实施。

第三十一条 校内商业网点

（一）消防安全责任主体：后勤管理处

（二）消防安全职责：

1.落实学校的消防安全管理规定，结合实际制定并落实校内商业网点的消防安全制度；

2.督促校内商业网点配好消防器材，并确保其完好有效；

3.督促校内商业网点设置安全疏散指示标志和应急照明设施，并保证疏散通道、安全出口畅通；

4.负责做好校内商业网点消防安全的检查与督促工作，做好检查记录，及时消除火灾隐患。

第三十二条 其他消防重点部位，按照“谁主管，谁负责”和“一岗双责”的原则落实相应的消防安全职责。

第四章  消防安全管理

第三十三条 在校内举办集会、晚会等具有火灾危险的大型活动的主（承）办单位必须按照学校有关规定，办理审批备案手续，并确定专人负责消防安全工作，落实各项消防安全措施，确保消防安全。

第三十四条 消防设施（器材）管理实行两级管理。学校武装部·保卫部负责各类消防设施（器材、用具）的配置、更换。各单位（部门）负责对配置在责任区内的消防设施（器材、用具）进行检查、保管。消防设施（器材、用具）由各单位（部门）指定专人负责保管，明确责任，定期检查，保证完好有效，如发现问题要及时向学校武装部·保卫部报告。

消防器材（设施、用具）除扑救火灾等紧急情况下使用外，不得擅自挪用、挪动、遮挡或改做它用。特殊情况下需要动用时，须征得学校武装部·保卫部同意。对擅自挪用、挪动、损坏防火器材者除照价赔偿外还将视具体情况给予当事人通报批评，如由此产生严重后果者，将移交司法机关追究其法律责任。

第三十五条 校园内的教学区、生活区及各楼宇的消防车通道、疏散通道、安全出口必须确保畅通，防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施必须保持正常有效状态。

第三十六条 电气线路的安装、改造由后勤管理处按规范进行，请其他单位安装的须经后勤管理处验收合格后方可使用。大功率电热器具的使用要经后勤管理处审批，未经审批，严禁使用。

第三十七条 易燃易爆物品的购买、储存、使用和销毁必须执行《关于易燃易爆化学物品的安全管理规定》，各有关单位和部门要根据规定要求，结合实际，认真制定防火安全管理制度。同时，做好易燃易爆物品的领用和管理记录。

第三十八条 严禁学生宿舍、体育场馆、礼堂、娱乐场所和存放易燃易爆物品的场所等各重点安全部位使用明火。因特殊原因确需进行电、气焊等明火作业的，动火单位和人员应当向学校武装部·保卫部申办审批手续，并落实现场监管人，采取相应的消防安全措施。作业人员应当遵守消防安全规定。

第三十九条 地下室、半地下室和用于生产、经营、储存易燃易爆、有毒有害等危险物品场所的建筑不得用作学生宿舍。

生产、经营、储存其他物品的场所与学生宿舍等居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。

学生宿舍、教室和礼堂等人员密集场所，禁止违规使用大功率电器，在门窗、阳台等部位不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

第四十条 利用地下空间开设公共活动场所，应当符合国家有关规定，并报学校武装部·保卫部备案。

第四十一条 进行新建、改建、扩建、装修、装饰等活动，必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，并依法办理建设工程消防设计审核、消防验收或者备案手续。学校各项工程及驻校内各单位在校内的各项工程消防设施的招标和验收，应当有学校武装部·保卫部人员参加。

施工单位负责施工现场的消防安全，并接受学校武装部·保卫部的监督、检查。竣工后，建筑工程的有关图纸、资料、文件等应当报学校档案管理部门和武装部·保卫部备案。

第四十二条 学校在对外实行承包、租赁或者委托经营、管理时，当事人应在订立的合同中依照本管理办法的要求，明确各方的消防安全责任。承包、承租或者受委托经营、管理的单位要在使用、管理范围内履行消防安全职责。

第四十三条 外来务工人员的消防安全管理由校内用人单位负责。

第四十四条 从事电工、焊接工、油漆工和保管易燃易爆化学物品的人员，必须进行消防知识和特种技能等专项培训，并经有关部门考试合格，持证上岗。特种行业操作工，应严守工作岗位，认真执行操作规程，杜绝事故发生，确保作业安全。

第四十五条 学校消防控制室应当配备专职值班人员，持证上岗。消防控制室不得挪作他用。

第四十六条 为了加强消防力量，根据消防法规和校内的实际情况，建立学校志愿消防队和二级单位志愿消防队。校级志愿消防队由武装部·保卫部负责组建和培训，二级单位和重点部位的志愿消防队由二级单位和相关责任部门负责组建和培训。武装部·保卫部要加强对志愿消防队建设的指导工作，不定期聘请消防专业人员开展消防知识讲座，提高志愿消防队员的消防安全知识。重点防火单位必须做到员工人人懂防火，会使用灭火器材。

第四十七条 发生火灾时，应当及时报警并立即启动学校应急预案，迅速扑救初起火灾，及时疏散人员。

火灾扑灭后，事故单位应当保护现场并接受事故调查，协助公安机关消防机构调查火灾原因、统计火灾损失。未经公安机关消防机构同意，任何人不得擅自清理火灾现场。

第四十八条 学校武装部·保卫部和二级单位应当建立健全消防档案，消防档案应当全面反映消防安全和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新。消防档案主要内容应当包括：

（一）学校基本概况和消防重点部位情况；

（二）学校建筑物、场所施工、使用或开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；

（三）学校消防设施、器材的分布和数量台帐，新增消防产品的合格证明材料；

（四）学校消防管理组织机构和各级消防安全责任人，消防安全有关重点工种人员、志愿消防队人员及消防装备配备情况；

（五）消防安全管理制度和灭火、应急疏散预案；

（六）公安消防和学校消防管理部门填发的各种法律文书；

（七）消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录；

（八）火灾、火灾隐患及其整改情况的记录；

（九）防火检查、巡查记录；

（十）燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料；

（十一）消防安全培训记录；

（十二）灭火和应急疏散预案的演练记录；

（十三）消防安全管理奖惩情况记录。

前款规定中的第（七）至（十三）项的记录，应当标明参加部门、人员、时间、地点、内容等。

第五章  消防安全检查和整改

第四十九条 武装部·保卫部要会同有关部门每季度至少进行一次全校性消防安全检查。检查的主要内容包括：

（一）消防安全宣传教育及培训情况；

（二）消防安全制度及责任制落实情况；

（三）消防安全工作档案建立健全情况；

（四）单位防火检查及每日防火巡查落实及记录情况；

（五）火灾隐患和隐患整改及防范措施落实情况；

（六）消防设施、器材配置及完好有效情况；

（七）灭火和应急疏散预案的制定和组织消防演练情况；

（八）消防(控制室)值班情况和设施、设备运行、记录情况；

（九）其他需要检查的内容。

消防安全检查应当填写检查记录，检查人员、被检查单位负责人或者相关人员应当在检查记录上签名，发现火灾隐患应当及时填发《火灾隐患整改通知书》。

第五十条 校内各单位每月至少进行一次防火检查。检查的主要内容包括：

（一）火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施的落实情况；

（二）疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

（三）消防车通道、消防水源情况；

（四）消防设施、器材配置及有效情况；

（五）消防安全标志设置及其完好、有效情况；

（六）用火、用电有无违章情况；

（七）重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况；

（八）消防安全重点单位（部位）管理情况；

（九）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况；

（十）防火巡查落实及记录情况；

（十一）其他需要检查的内容。

防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

第五十一条 校内消防安全重点单位（部位）应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容主要包括：

（一）用火、用电有无违章情况；

（二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

（四）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

（五）消防安全重点部位的人员在岗情况；

（六）其他消防安全情况。

校医院（医务室）、学生宿舍、公共教室、实验室等应当加强夜间防火巡查。

防火巡查人员应当及时纠正消防违章行为，妥善处置火灾隐患，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警、通知人员疏散、及时扑救。

防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

第五十二条 对下列违反消防安全规定的行为，检查、巡查人员应当责成有关人员改正并督促落实：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（三）占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

（七）常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

（八）违章进入易燃易爆危险物品生产、储存等场所的；

（九）违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

（十）消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

（十一）对火灾隐患经学校消防管理部门下达整改通知后不及时采取措施消除的；

（十二）其他违反消防安全管理规定的行为。

第五十三条 对教育行政主管部门和公安机关消防机构、公安派出所指出的各类火灾隐患，学校（武装部·保卫部）应当及时予以核查、消除。

第五十四条 对不能及时消除的火灾隐患，隐患单位应当及时向学校及相关单位的消防安全责任人或者消防安全工作主管领导报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。

火灾隐患尚未消除的，隐患单位应当落实防范措施，保障消防安全。对于随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停止使用或停业整改。

第五十五条 火灾隐患整改完毕，整改单位应当将整改情况记录报送相应的消防安全工作责任人或者消防安全工作主管领导签字确认后存档备查。

第六章  消防安全教育和培训

第五十六条 对师生员工进行消防安全教育和培训要纳入学校安全年度工作计划。消防安全教育和培训的主要内容包括：

（一）国家消防工作方针、政策，消防法律、法规；

（二）本单位、本岗位的火灾危险性，火灾预防知识和措施；

（三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

（四）报火警、扑救初起火灾和自救互救技能；

（五）组织、引导火灾现场人员疏散的方法。

第五十七条 学校消防管理部门、学生教育与管理部门应当对学生进行消防安全教育，使其了解防火、灭火知识，掌握报警、扑救初起火灾和自救、逃生方法。

第五十八条 学校二级单位和有关部门应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。

消防安全重点单位（部位）对员工每年至少进行一次消防安全培训。

第五十九条 下列人员应当依法接受消防安全培训：

（一）学校及各二级单位的消防安全责任人、消防安全管理人；

（二）专职消防管理人员、学生宿舍管理人员；

（三）消防控制室的值班、操作人员（必须持证上岗）；

（四）其他依照规定应当接受消防安全培训的人员。

第七章  灭火、应急疏散预案和演练

第六十条 学校、二级单位、消防安全重点部门或单位（部位）必须制定相应的灭火和应急疏散预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。灭火和应急疏散预案应当包括以下内容：

（一）组织机构：指挥协调组、灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；

（二）报警和接警处置程序；

（三）扑救初起火灾的程序和措施；

（四）应急疏散的组织程序和措施；

（五）通讯联络、安全防护救护的程序和措施；

（六）其他需要明确的内容。

第六十一条 实验室应当有针对性地制定突发事件应急处置预案，并将应急处置预案涉及到的生物、化学及易燃易爆物品的种类、性质、数量、危险性和应对措施及处置药品的名称、产地和储备等内容报学校实验室建设与设备管理处·测试中心、武装部·保卫部备案。

第六十二条 消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案每半年至少组织一次消防演练，并结合实际，不断完善预案。

消防演练应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，避免意外事故发生。

第八章  消防经费

第六十三条 学校将消防经费纳入学校年度经费预算，保证消防经费投入，保障消防工作的需要。

第六十四条 日常消防经费用于校内灭火器材的配置、维修、更新，灭火和应急疏散预案的备用设施、材料，以及消防宣传教育、培训等，保证学校消防工作正常开展。

第六十五条 学校安排专项经费，用于解决火灾隐患，维修、检测、改造消防专用给水管网、消防专用供水系统、灭火系统、自动报警系统、防排烟系统、消防通讯系统、消防监控系统等消防设施。

第六十六条 消防经费使用坚持专款专用、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。任何单位和个人不得挤占、挪用消防经费。

第九章  奖 惩

第六十七条 学校将消防安全工作纳入校内综治安全稳定考核的重要内容，对消防安全工作开展积极，成效显著，全年内无事故的单位领导及有关人员给予表彰奖励，对工作认真负责，全年无事故差错的专职消防管理人员及其它有关人员给予表彰奖励。

第六十八条 对未履行消防安全职责或者违反消防安全制度，情节轻微的对当事人及单位（部门）主管领导进行批评教育；情节严重（发生火灾事故）的，除依据消防法的规定进行处罚外，取消该单位（部门）当年评先评优资格，并按照国家有关规定对有关主管人员和责任人员依法予以处理。

第十章  附 则

第六十九条　互联网经贸学院、继续教育学院·职业教育学院纳入校本部二级学院消防管理，应当依据本规定，结合本单位的实际，制定本单位的消防安全管理办法。

第七十条　本办法自修订公布之日起施行，由武装部·保卫部负责解释。

福建理工大学校园交通安全管理办法

第一章  总 则

第一条  为了加强校园交通安全管理，维护学校正常教学、科研、工作和生活秩序，保障师生员工生命财产安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》以及《福建省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》、《福建省非机动车管理办法》等法律法规，结合我校实际，对原管理办法进行重新修订。

第二条  校园交通安全管理遵从依法管理、以人为本、服务师生、保障安全的原则，保障校园道路交通有序、安全、畅通。

第三条  各单位（部门）应加强对所属人员的交通安全教育，不断提高师生员工自觉遵守校园道路交通安全意识。

第四条  武装部·保卫部是学校交通安全管理工作的职能部门，负责对机动车辆、非机动车辆及其驾驶员的校内交通管理，负责与公安交通管理部门的协调工作。根据学校工作需要，武装部·保卫部有权对学校道路实行交通管制。

第五条  凡在校园内行驶或停放的机动车辆、非机动车辆及其驾驶人员和行人，以及参与或涉及校园道路交通活动的部门和个人，均属本办法的管理范围。

第六条  本办法所称的道路，是指校内道路、广场及校门附属区。

第二章  机动车管理

第七条  机动车进出学校须办理机动车辆通行登记审批，并服从门卫执勤人员的管理。

第八条  学校公有车辆和校内教职工私家车须到武装部·保卫部统一办理机动车辆通行登记审批手续。申请人应如实填报个人基本信息和车辆基本信息，由所在单位负责人审核签字并加盖单位公章。

全日制在校学生暂不予办理校内机动车辆通行登记手续。

第九条  所有外来车辆和人员进入校园前，须事先办理入校审批许可，并主动接受门卫执勤人员检查后方可进入校区。经学校特许进入校内的机动车辆除外。

第十条  禁止农用车、教练车、出租车、网约车等驶入校内。大型货运车辆和各类工程车（施工车辆）须报经武装部·保卫部批准后，从指定校门进入校园，并按规定的时间段和指定的路线行驶，装运货物时不得妨碍其他车辆和行人正常通行。

第十一条  因工作需要，经常出入校园的校外车辆，由车主本人提出申请，有关业务部门负责人审核签字并加盖公章，经武装部·保卫部审批后办理车辆临时出入手续。

第十二条  外来机动车辆原则上不得在校园内停放或过夜。确因需要在校园内过夜的外来机动车辆，需经武装部·保卫部同意，按指定地点停放，车辆及所载物品安全由车主自行负责。

第十三条  学校各单位经批准在校园内举办的大型活动、社会考试、短期培训等，外来车辆不得进入校园。特殊情况须由主办或承办单位事先向武装部·保卫部申报，经批准后按规定路线行驶、规定车位停放。

第十四条  学生返校、新生报到、毕业生离校等期间，经批准进入校园的学生家长机动车辆一律按指定路线行驶、指定位置停放，并服从武装部•保卫部现场执勤人员的指挥和管理。

第十五条  为了确保校园车辆的停放秩序，学校的公务车辆按指定的停车位停放。公务车辆的停放车位，其它车辆不得占用。

第十六条  机动车驾驶员必须证件齐全有效，严禁无牌、无证、无保险机动车进入校园，严禁违法驾驶和酒后开车；严禁驾驶未经公安交通部门审验合格的车辆或其它安全设施不全、机件失灵，以及违规装载的车辆进入校园；严禁在校内练习和试驾机动车辆。

第十七条  为维护校园安全，禁止摩托车（含两轮摩托车、三轮摩托车）进入校园内行驶。教学、科研、后勤等服务保障使用的摩托车由所在单位申请，经武装部·保卫部审核后核发校园内使用的服务保障车辆专用车牌，须悬挂在车辆上，方可在校园道路通行。

第十八条  机动车进入学校后必须服从值勤人员的指挥、检查和管理，按照校区交通标志、标线行驶和规定车位停放，严禁乱停乱放、阻碍交通。

第十九条  机动车在校内行驶时，须减速慢行，时速不得超过20公里/小时，禁止鸣笛，主动避让、礼让行人和非机动车。

第二十条  严禁外来机动车辆借用校园道路通行，严禁机动车辆(含四轮电动车)进入学生公寓园区内道路通行(执行紧急任务的消防车、救护车、公检法车、军警车、工程抢险车等特种车辆除外)。

第二十一条  载物车辆驶出校园时，要主动出示所在单位加盖公章的物资出门凭证，主动接受门卫检查，经许可后方可出门。

第三章  非机动车管理

第二十二条  非机动车进出校门时，应下车推行或缓慢骑行。电动自行车在校内骑行时，最高时速不得超过15公里/小时。骑行电动自行车需佩戴安全头盔。

第二十三条  师生员工电动自行车在校内骑行，实行实名登记备案，并加挂校园通行牌。申请校内通行牌的电动自行车须为申请人本人名下或直系亲属名下，且须提供交管部门颁发的非机动车行驶证，以及学生证或校园卡进行申请。未取得校内通行牌的电动自行车禁止在校内骑行。

第二十四条  严禁在校园内骑行非机动车违规载人，不准酒后骑车，骑车时不得做有碍交通安全的动作。非机动车不得加装、改装动力装置。

第二十五条  学校在部分公共场所设定停车区域，非机动车必须有序停放在指定停车区域和停车线内，不得在建筑物楼道、门厅及其它妨碍交通和消防疏散通道的地点停放。遇学校重大活动时，临时交通管制的路段和地点，不得停放车辆。

第二十六条  校区公共楼宇及周边附属区的非机动车停放秩序管理由后勤管理处会同物业公司负责；学生宿舍园区非机动车停放秩序管理由学生工作部会同物业公司负责。

对违反规定乱停乱放、长期不使用、破旧损坏影响校园景观的无人认领自行车（含电动自行车），武装部•保卫部会同学生工作部、后勤管理处和物业公司等相关部门和单位，进行规范处置，原车主认领时须携带有关证明材料。

第四章  道路管理

第二十七条  严禁任何单位和个人破坏校内交通设施，未经学校同意不得占用、挖掘校内道路。因工程建设需要，占用、挖掘道路、设置管线时，须由负责施工的主管部门报武装部•保卫部批准，并设置明显施工标志方可施工，竣工后应及时清除堆积物，恢复道路原状，以防发生事故。

第二十八条  任何单位和个人未经武装部•保卫部批准不得在校内公共场所摆摊设点，不得在校内占道经营、堆放物品或进行影响交通安全的其他活动。

第二十九条  校内经营的商店门前不得任意放置物品，不得影响车辆和行人正常通行。

第三十条  任何单位和个人不得随意占用、毁损、挪动交通设施和进行其他妨碍交通的活动。

第五章  交通事故、违章处理

第三十一条  在学校内道路上机动车与机动车、机动车与非机动车发生财产损失事故，当事人应当在确保安全的原则下，采取现场拍照或者标划事故车辆现场位置等方式固定证据后，立即撤离现场，将车辆移至不妨碍交通的地点，协商处理损害赔偿事宜。非机动车与非机动车发生财产损失事故，当事人应当先撤离现场，再协商处理损害赔偿事宜。

第三十二条  在学校内道路上发生一般交通事故，驾驶员须立即停车，保护现场，同时报武装部•保卫部，由武装部•保卫部进行情况调查和协调，如有需要，报公安交警部门处理。

第三十三条  在学校内道路上发生重大交通事故，驾驶人员须立即抢救伤员，并迅速报告武装部•保卫部，同时报警，武装部•保卫部安排人员做好现场保护，协助公安交警部门开展事故调查和处理。

第三十四条  师生员工在校外发生交通事故，由属地公安交警部门依法处理，武装部•保卫部协助所在单位（部门）做好善后处理工作。

第三十五条  机动车驾驶员有下列行为之一的，武装部•保卫部视情节给予当事人以批评教育或依照有关规定给予处罚（包括取消车辆入校自动抬杆、禁止进入校园等），情节严重者移交公安机关依法处理。

（一）机动车辆不按照规定路线行驶或在校园内超速行驶。

（二）机动车辆不按照指定的位置停放。

（三）外来车辆未经允许驶入校园或停放过夜。

（四）在校内道路、体育场所教练驾驶车辆。

（五）无牌、无证或吸毒、酒后驾驶车辆。

（六）发生校内交通事故。

第三十六条  非机动车驾驶人有下列行为之一的，武装部•保卫部视情节给予当事人以批评教育或依照有关规定处理，情节严重者移交公安机关处理。

（一）使用无牌、超标电动车或来路不明的电动自行车。

（二）购买赃车。

（三）违反本规定第二十五条、第二十六条规定。

第三十七条  机动车驾驶人、非机动车驾驶人违反国家法律、法规，造成公私财产损失和人身伤害者，应依法承担相应的民事、刑事责任。

第六章  附 则

第三十八条  学校师生员工应自觉遵守校园交通安全管理规定，规范有序行驶车辆和停放车辆。教职工违反者，给予通报批评，学生违反者，按学校学生管理有关规定处理。

第三十九条  学校将教职员工的规范停车的表现列入各部门、各学院师德师风、精神文明单位创建、综治安全稳定评选等项目的考核内容。

第四十条  本办法自发布之日起施行。

第四十一条  本办法由武装部•保卫部负责解释。

福建理工大学校长办公室 2023年10月18日印发